Пожарная безопасность (расчетные методы)

| № п/п | Тема | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет предела огнестойкости железобетонных строительных конструкций | Изложение порядка расчета предела огнестойкости железобетонных строительных конструкций (детерминированный и полный метод расчета) согласно требованиям национальных ТНПА, а также ТКП EN 1994. | Семинары по расчетным методам проводятся с выдачей практических заданий, а также - с разработкой структурной схемы алгоритма и автоматизации расчета. Количество человек в группе – от 6 до 10 человек. |
| 2 | Расчет предела огнестойкости металлических строительных конструкций | Изложение порядка расчета предела огнестойкости металлических строительных конструкций согласно требованиям национальных ТНПА, а также ТКП EN 1993. |  |
| 3 | Расчет предела огнестойкости деревянных строительных конструкций | Изложение порядка расчета предела огнестойкости деревянных строительных конструкций (детерминированный и полный метод расчета) согласно требованиям национальных ТНПА, а также ТКП EN 1995. |  |
| 4 | Расчет предела огнестойкости каменных строительных конструкций | Изложение порядка расчета предела огнестойкости каменных строительных конструкций (детерминированный и полный метод расчета) согласно требованиям национальных ТНПА, а также ТКП EN 1996. |  |
| 5 | Расчет времени эвакуации людей при пожаре | Изложение методики определения расчетного и необходимого времени эвакуации людей при пожаре. |  |
| 6 | Расчет температурного режима пожара в помещении | Изложение методики определения среднеобъемной температуры пожара, а также температуры на поверхности строительных конструкций. |  |
| 7 | Расчет величины противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и наружными установками | Изложение методики определения интенсивности теплового изучения, а также избыточного давления взрыва и оценка указанных поражающих факторов на здания и сооружения. |  |
| 8 | Расчет площади легкосбрасываемых конструкций | Изложение методики определения площади легкосбрасываемых конструкций. |  |
| 9 | Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Изложение методики определения величины пожарной нагрузки, а также избыточного давления взрыва для помещений и наружных установок. Определение категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. |  |
| 10 | Порядок проектирования пассивной противопожарной защиты зданий различного назначения | Порядок определения степени огнестойкости здания и пределов огнестойкости строительных конструкций. Проектирование путей эвакуации. Выделение помещений противопожарными преградами и конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости. Проектирование внутренней планировки здания. |  |
| 11 | Оптимизация затрат на обеспечение требований пожарной безопасности на основании расчетных методов. | Порядок применения расчетных методов в области пожарной безопасности для объектов различного назначения. Методики проведения расчетов в области пожарной безопасности для зданий различного назначения. |  |
| 12 | Порядок подготовки организации к пожарно-техническому обследованию. | Изложение основных направлений обеспечения пожарной безопасности организации. Порядок подготовки организационно-распорядительной документации по направлению пожарной безопасности. Разработка концепции обеспечения пожарной безопасности объекта. |  |